Опросный лист

для подбора фильтровентиляционного оборудования

систем вытяжной вентиляции при пылевых процессах

| № | Вопросы | Графа для заполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название организации Почтовый адрес Контактное лицо (ФИО, должность) Телефон, факс, E-mail Дата составления |  |
| 2 | Наименование материала, расход, кг/ч. |  |
| 3 | Свойства пыли: |  |
|  | Дисперсность (размер частиц и распре-ние их по размерам в %) |  |
|  | Горючесть и взрываемость |  |
|  | Гигроскопичность |  |
|  | Слипаемость (Па или группа слипаемости) |  |
|  | Сыпучесть (динамический угол естественного откоса) |  |
|  | Абразивность |  |
|  | Электрические свойства пыли (удельное электрическое сопротивление, знак электрического заряда) |  |
|  | Насыпная плотность (кг/м3) |  |
| 4 | Удельное количество выделяемой пыли (г/кг, г/ч) |  |
| 5 | Расход вытяжки (м3/ч) / сопротивление сети (Па) |  |
| 6 | Влажность и t0C пыли. |  |
| 7 | Краткое описание технологического процесса, при котором происходит пыление: |  |
|  | Оборудование |  |
|  | Режим работы |  |
| 8 | Данные по существующей системе местной вытяжки (при ее наличии), что не устраивает |  |
| 9 | Требования к чистоте запыленного воздуха: |  |
|  | Степень очистки по каждому компоненту, % |  |
|  | Предельно-допустимая остаточная концентрация по каждому компоненту, мг/м3 |  |
| 10 | Применить оборудование: |  |
|  | С возвратом очищенного воздуха в цех |  |
|  | С выбросом воздуха в атмосферу |  |
| 11 | Специальные требования |  |

К исходным данным приложить план здания (помещения).

На плане указать:

- размеры зоны пыления с привязкой ее к строительным конструкциям и технологическому оборудованию,

фотографии для оценки состояния рабочих зон;

- разрез здания (помещения) с отметками перекрытий, кровли, проемов ворот, дверей и окон;

- расположение, тип и характеристики существующих систем общеобменной и местной вентиляции (если есть);

- возможные места установки вентиляционного оборудования с учетом устройства воздухозабора.

Заполненные опросные листы отправляйте по адресу: sib@sovplym.ru