Опросный лист

для подбора оборудования фильтровентиляционных систем

| № | Вопросы | Графа для заполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название организации Контактное лицо (ФИО, должность) Телефон, факс, E-mail |  |
| 2 | Вид продукции |  |
|  | Основной материал свариваемых изделий |  |
|  | Размеры свариваемых изделий, длина*ширина* высота, м |  |
|  | Конфигурация изделия, емкость (открытая, закрытая) |  |
|  | Покрытие маслом основного материала |  |
|  | Покрытие краской основного материала |  |
| 3 | Размеры сварочных постов - сварочные столы, плиты, стапели. Зона обслуживания |  |
| 4 | Ручная сварка: |  |
|  | дуговая электродами; дуговая наплавка; ручная электрическая сварка |  |
|  | кол-во сварщиков |  |
|  | сила потребляемого тока, всего, ампер |  |
|  | вид используемого сварочного материала |  |
|  | расход сварочного материала, кг/час электродов |  |
|  | кол-во смен/ часов рабочих в смену |  |
|  | коэффициент загрузки/одновременности работы |  |
| 5 | Полуавтоматическая сварка: |  |
|  | полуавтоматическая сварка (в среде углекислого газа, в среде азота, в среде аргона) |  |
|  | сварка под флюсом, наплавка и т.д. |  |
|  | кол-во сварщиков |  |
|  | сила потребляемого тока, всего, ампер |  |
|  | вид используемого сварочного материала |  |
|  | расход сварочного материала, кг/час |  |
|  | кол-во смен / часов рабочих в смену |  |
|  | коэффициент загрузки/одновременности работы |  |
| 6 | Применить оборудование: |  |
|  | вытяжные устройства с выбросом в атмосферу |  |
|  | вытяжные устройства с очисткой в фильтре |  |
|  | PUSH-PULL (или Diluter) системы |  |
| 7 | Отметка установки кран-балок, крана |  |
| 8 | Отметка для прокладки воздуховодов (м) |  |
| 9 | Наличие централизованной системы сжатого воздуха, 6 бар. |  |
| 10 | Возможность применения общеобменной вентиляции |  |

К исходным данным приложить план здания (помещения).

На плане указать:

- размещение сварочного оборудования (с привязкой к осям, колоннам, перегородкам, наружным стенам);

- размеры рабочих зон и размещение сварщиков или сварочных станций внутри этих зон; фотографии для

оценки состояния рабочих зон;

- разрез здания (помещения) с отметками перекрытий, кровли, проемов ворот, дверей и окон;

- расположение, тип и характеристики существующих систем общеобменной и местной вентиляции (если есть);

- возможные места установки вентоборудования с учетом устройства воздухозабора.

Заполненные опросные листы отправляйте по адресу: sib@sovplym.ru