Опросный лист для подбора фильтровального оборудования

1. Контактные данные.

| Заказчик: | Телефон / факс: |
| --- | --- |
| Контактное лицо: | E-mail: |
| Название проекта: |  |

2. Технические параметры.

| Описание задачи по очистке, процесс: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход очищаемого газа (физич.), м3/час: |  |  |  |  |
| Температура очищаемого потока, oC: |  |  |  |  |
| Насыпная плотность пыли, т/м3: |  |  |  |  |
| Входная концентрация пыли, г/м3: |  |  |  |  |
| Требуемая остаточная концентрация, мг/м3: | ☐ Не более 20 мг/м3 |  | Не более 10 мг/м3 |  |
|  | ☐ Свой вариант: |  |  |  |
| Размер частиц, мкм: |  |  |  |  |
| Свойства пыли | ☐ Горючая | ☐ Взрывоопасная |  | ☐ Слипаемая |
|  | ☐ Гигроскопичная | ☐ Абразивная |  | ☐Электростатичная |
|  | ☐ Коррозионно-агрессивная | ☐ Влажная |  |  |
|  | ☐ Свой вариант: |  |  |  |
| Химический состав пыли (вещество): |  |  |  |  |
| Газовая составляющая: |  |  |  |  |

3. Эксплуатационные параметры.

| Размещение фильтра | ☐ Цех | ☐ Улица |
| --- | --- | --- |
| Температура окружающей среды, oC: |  |  |
| Наличие сжатого воздуха (5-6 бар, класс очистки 2-3 по ISO 8573-1): | ☐ Да | ☐ Нет |
| Режим работы фильтра: | ☐ Сменный | ☐ Непрерывный |
|  | Свой вариант: |  |

4. Конструкционные параметры.

| Исполнение фильтра: | ☐ стандартное | ☐ антистатическое |  |  | ☐ взрывозащищенное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоизоляция (при необходимости): | ☐ с теплоизоляцией и подогревом системы регенерации ☐ теплоизоляция фильтра ☐ подогрев бункера |  |  |  |  |  |
|  | Пояснение: |  |  |  |  |  |
| Комплектация вентилятором | ☐ Отдельно стоящий |  | ☐ Встроенный |  |  | ☐ Нет |
| Общее сопротивление сети перед фильтром (если комплектуется вентилятором), Па: |  |  |  |  |  |  |
| Цвет фильтра | ☐ Низ – RAL 7012, верх -- RAL 7047 (Стандартные цвета) |  |  | ☐ Свой вариант с указанием цветов по шкале RAL: |  |  |
| Габариты места установки фильтра, мм | Длина х ширина х высота |  |  |  |  |  |
| Способ выгрузки пыли | См. Варианты комплектации бункера (Лист 2) |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Свой вариант: |  |  |  |  |  |

5. Дополнительная информация:

Заполненные опросные листы отправляйте по адресу: sib@sovplym.ru