Опросный лист

для подбора оборудования систем удаления выхлопных газов

| № | Вопросы | Графа для заполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название организации Почтовый адрес Контактное лицо (ФИО, должность) Телефон, факс, E-mail Дата составления |  |
| 2 | Назначение здания, помещения, выбрать: |  |
|  | стоянка |  |
|  | посты ТО и ТР |  |
|  | посты мойки и уборки |  |
|  | поточные линии ТО с перемещением автомобилей |  |
| 3 | Количество выездов автомобилей в час (макс.) |  |
| 4 | Марки автомобилей |  |
| 5 | Габаритные размеры автомобилей (длина, ширина, высота) |  |
| 6 | Наружный диаметр выхлопной трубы (мм) |  |
|  | Ее расположение на плане автомобиля |  |
|  | Высота расположения трубы от уровня пола (мм) |  |
| 7 | Тип двигателя: дизельный, карбюраторный |  |
| 8 | Мощность двигателя (л.с. или кВт) |  |
| 9 | Температура выхлопных газов |  |
| 10 | Суммарный объем цилиндров двигателя, (л) |  |
| 11 | Число оборотов двигателя, (об./мин) |  |
| 12 | Коэффициент одновременности запуска двигателей |  |
| 13 | Тип, характеристики и расположение оборудования существующих систем общеобменной и местной вентиляции |  |
| 14 | Потребность в общеобменной вентиляции |  |

К исходным данным приложить план здания (помещения).

На плане указать:

- расположение автомобилей на стоянках в плане помещения;

- строительные размеры и привязку автомобилей к строительным конструкциям;

- расположение выхлопных труб на автомобилях и расстояние от ворот;

- разрез здания (помещения) с отметками перекрытий, кровли, проемов ворот, дверей и окон;

- расположение, тип и характеристики существующих систем общеобменной и местной вентиляции (если есть);

- возможные места установки вентиляционного оборудования с учетом устройства воздухозабора.

Заполненные опросные листы отправляйте по адресу: sib@sovplym.ru