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Опросный лист
для подбора систем удаления выхлопных газов 
депо служб экстренного реагирования

	№
п/п
	Вопросы
	Графа для заполнения

	1
	Название организации
Почтовый адрес
Контактное лицо (ФИО, должность)
Телефон, факс, E-mail 
Дата составления
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2
	Марки автомобилей
	

	3
	Назначение стоянки автомобилей:
	

	
	Стоянка спецавтомобилей на боевом дежурстве
	

	
	Стоянка спецавтомобилей в резерве
	

	
	Посты ТО и ТР
	

	
	Посты мойки и прочее
	

	4
	Габаритные размеры автомобилей (длина, ширина, высота)
	

	5
	Наружный диаметр выхлопной трубы (мм)
	

	6
	Высота расположения трубы от уровня пола (м)
	

	7
	Тип двигателя (дизельный или карбюраторный)
	

	8
	Рабочий объем двигателя (см3)
	

	9
	Мощность двигателя (л.с или кВт)
	

	10
	Температура выхлопных газов у выхлопной трубы
	

	11
	Вид ворот: распашные, автоматические
	

	12
	Максимальное количество выездов автомобилей в сутки 
	

	13
	Максимальное время работы двигателя в гараже за сутки
	

	14
	Существует ли потребность в общеобменной вентиляции?
	

	15
	Дополнительные требования к системе удаления выхлопных газов
	



К исходным данным приложить план здания (помещения).

На плане указать:
- расположение автомобилей на стоянках в плане помещения;
- строительные размеры и привязку автомобилей к строительным конструкциям;
- расположение выхлопных труб на автомобилях и расстояние от ворот;
- разрез здания (помещения) с отметками перекрытий, кровли, проемов ворот, дверей и окон;
- расположение, тип и характеристики существующих систем общеобменной и местной вентиляции (если есть);
- возможные места установки вентиляционного оборудования с учетом устройства воздухозабора.

Заполненные опросные листы отправляйте по адресу: sib@sovplym.ru
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