Опросный лист

для подбора систем удаления выхлопных газов

депо служб экстренного реагирования

| № п/п | Вопросы | Графа для заполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название организации Почтовый адрес Контактное лицо (ФИО, должность) Телефон, факс, E-mail Дата составления |  |
| 2 | Марки автомобилей |  |
| 3 | Назначение стоянки автомобилей: |  |
|  | Стоянка спецавтомобилей на боевом дежурстве |  |
|  | Стоянка спецавтомобилей в резерве |  |
|  | Посты ТО и ТР |  |
|  | Посты мойки и прочее |  |
| 4 | Габаритные размеры автомобилей (длина, ширина, высота) |  |
| 5 | Наружный диаметр выхлопной трубы (мм) |  |
| 6 | Высота расположения трубы от уровня пола (м) |  |
| 7 | Тип двигателя (дизельный или карбюраторный) |  |
| 8 | Рабочий объем двигателя (см3) |  |
| 9 | Мощность двигателя (л.с или кВт) |  |
| 10 | Температура выхлопных газов у выхлопной трубы |  |
| 11 | Вид ворот: распашные, автоматические |  |
| 12 | Максимальное количество выездов автомобилей в сутки |  |
| 13 | Максимальное время работы двигателя в гараже за сутки |  |
| 14 | Существует ли потребность в общеобменной вентиляции? |  |
| 15 | Дополнительные требования к системе удаления выхлопных газов |  |

К исходным данным приложить план здания (помещения).

На плане указать:

- расположение автомобилей на стоянках в плане помещения;

- строительные размеры и привязку автомобилей к строительным конструкциям;

- расположение выхлопных труб на автомобилях и расстояние от ворот;

- разрез здания (помещения) с отметками перекрытий, кровли, проемов ворот, дверей и окон;

- расположение, тип и характеристики существующих систем общеобменной и местной вентиляции (если есть);

- возможные места установки вентиляционного оборудования с учетом устройства воздухозабора.

Заполненные опросные листы отправляйте по адресу: sib@sovplym.ru